Затраты на освещение массива за год

| месяц | Время горения | Часов в день | Мощность фонаря 48 Вт = 0,048 квт | Средний тариф Т-1; Т-2 | Сумма на один фонарь в день Т1+Т2 | Сумма на 45 фонарей в месяц 45 х количество дней в месяце |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | С 16до 9 | 17 | 48 Вт | 7ч х 6,39; 10ч х 2,41 | 2,14 + 1,16=3,30 | 4603,50руб. |
| февраль | С 18 до 6 | 12 | 48 Вт | 5ч х 6,39; 7ч х 2,41 | 1,53 + 0,81=2,34 | 3156,00руб. |
| март | С 19 до 7 | 12 | 48 Вт | 4ч х 6,39; 8ч х 2,41 | 1,23 + 0,92=2,15 | 2999,25 руб. |
| апрель | С 20 до 6 | 10 | 48 Вт | 3ч х 6,39; 7ч х 2,41 | 0,92 + 0,81=1,73 | 2335,50 руб. |
| май | С 22 до 5 | 7 | 48 Вт | 1ч х 6,39; 6ч х 2,41 | 0,31 + 1,20=1,51 | 2106,45 руб. |
| июнь | С 23 до 4 | 5 | 48 Вт | 5ч х 2,41 | 0,59 | 806,86 руб. |
| июль | С 23 до 4 | 5 | 48 Вт | 5ч х 2,41 | 0,59 | 796,50 руб. |
| август | С 22 до 5 | 7 | 48 Вт | 1ч х 6,39; 6ч х 2,41 | 0,31 + 1,20=1,51 | 2106,45 руб. |
| сентябрь | С 22 до 6 | 8 | 48 Вт | 1ч х 6,39; 7ч х 2,41 | 0,31+ 0,81=1,12 | 1512,00 руб. |
| октябрь | С 19 до 7 | 12 | 48 Вт | 4ч х 6,39; 8ч х 2,41 | 1,23 + 0,92= 2,15 | 2999,25 руб. |
| ноябрь | С 19 до 8 | 13 | 48 Вт | 4ч х 6,39 ; 9ч х 2,41 | 1,23 + 1,04=2,27 | 3064,50 руб. |
| декабрь | С 17 до 9 | 16 | 48 Вт | 6ч х 6,39 ; 10ч х 2,41 | 1,84 + 1,16=3,00 | 4185,00 руб. |
| Итого: 12 |  | 124 часа | 576 Вт =0,576 квт |  |  | 30671,26 руб. |